別表１

自主検査表（日常）　　　月　　検査実施者

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 | 吸殻の処理 | 終業時の火気の確認 | 電源の遮断の確認 | 倉庫等の施錠確認 | 火気設備器具の異常の確認 | 電気器具の配線老化・損傷 | その他（共用部分の可燃物の有無等） |
| (備考) 検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した 場合は△を付すこと。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。 防火管理 者確認印 |  |

別表２

自主検査表（定期）

| 実 施 項 目 |  |  | 確 認 箇 所 |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | ⑴ 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか |  |  |  |
|  | ⑵ 天井 |  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか |  |  |  |
|  | ⑶ 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか |  |  |  |
|  | ⑷ 外壁・ひさし等 |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ 避難通路 |  | ① 避難通路の幅員が確保されているか ② 避難上支障となる物品等を置いていないか |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 |  | 階段室に物品が置かれていないか |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避難口 |  | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか ② 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか |  |  |  |
| 火気設備器具 | ⑴ 厨房設備 |  | ① 可燃物品からの保有距離は適正か ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか |  |  |  |
|  | ⑵ ガスストーブ 石油ストーブ |  | ① 自動消火装置は適正に機能するか ② 火気周囲は整理整頓されているか |  |  |  |
| 電気設備 | 電気器具 |  | ① コードに亀裂、老化、損傷はないか ② タコ足の接続を行っていないか ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか |  |  |  |
| そ の 他 | 危険物 |  | ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか ② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はあるか ③ 整理掃除状況は適正か |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認印 |
| 構造関係 避難関係 |  | 年 月 日 年 月 日 |  | 火気設備器具 電気設備 | 年 月 日 年 月 日 |  |

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付すこと。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。